Информация для юридических лиц,  

(СНТ, ДНП, различных ООО  и пр.)
владельцев земельных  участков

в Ленинградской  области

О газоснабжении природным газом  

коттеджной,  садоводческой, 
дачной или другой жилой застройки 
Технические  условия на  присоединение к газораспределительным сетям природного газа  для разработки проекта и последующего строительства   коттеджной, садоводческой, дачной или другой жилой застройки  в Ленинградской  области,  могут быть выданы владельцам земельных  участков, на которых расположен газифицируемый объект,  после получения  ими Согласования  ЗАО  «Петербургрегионгаз» на  поставку   природного  газа  для застройки 

 

     Для обращения в ЗАО «Петербургрегионгаз» (СПб, Конногвардейский бульвар, 17 лит. А  тел. 324-51-93.),  необходимо  получить  Заключения о технической возможности  газоснабжения газотранспортных  организаций:

1. 1.      ОАО «Леноблгаз»  –  ул.Пинегина,4 , тел. 703-19-90

2. 2.      ООО «Газпромтрансгаз СПб» - ул. Варшавская, 3 , тел. 324-42-07, 324-42-27.

Для получения в ОАО «Леноблгаз» Заключения  о технической возможности газоснабжения природным газом застройки (технических условий на подключение к газораспределительным сетям области (п.1.) , необходимо представить следующие данные: 

1. 1.      Заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие  полномочия лица, подписавшего запрос.
2. 2.      Правоустанавливающие  документы на земельный участок под  застройку.

3. 3.      Расчет потребности в топливе, с указанием  устанавливаемого газового оборудования, часовой и годовой потребности в природном газе.  Выполнение  расчета по топливу рекомендуем заказать  Проектно-конструкторскому центру  ОАО «Леноблгаз»  (тел.703-19-89, 703-19-88  ул. Пинегина 4 , оф.210).

4. 4.      Географически  сориентированный четкий ситуационный план расположения газифицируемой застройки   на территории  района с  указанием близлежащих населенных пунктов, газифицируемой застройки, с обозначением  дорог (автомобильных и железных),  рек, озер  и  других объектов, с которыми граничит  газифицируемая  застройка.

       Если  на территории населенного пункта  -  указать названия  микрорайонов,  улиц, промзон, т.е.  обозначить все границы расположения объекта газоснабжения.

5. Письмо–запрос на выдачу заключения за подписью руководителя организации, на бланке  организации с указанием адреса, телефона, факса, контактного лица на имя   технического директора ОАО «Леноблгаз» - Мордвинцева И.А..   
 В случае отсутствия бланка организации, Заявление на выдачу заключения  должно быть оформлено на бланке, образец которого размещен на данном сайте (см. файл «Образцы заявлений»).    

 

  Обращаем  внимание, что в соответствии с Постановлением Правительством  Ленинградской  области № 226  от 31.07.08 введена плата за подключение к газораспределительным сетям природного газа  области.
Приемный  день  по вопросам  выдачи заключений и  технических  условий  -  вторник  (оф.335)
