Разместить данную памятку у себя дома на видном месте

Разместить данную памятку у себя дома на видном месте

	Памятка садоводу по действиям при пожаре

Если произошёл пожар:
Вызовите пожарную охрану по телефону 112 и далее цифру 1.
Примите меры для эвакуации людей из горящего помещения (здания).

1. Приступите к тушению пожара имеющимися средствами.

2. Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии, немедленно покиньте горящее помещение.

3. Для оперативного сопровождения пожарной машины к месту пожара, к въездным воротам садоводства направить проводника, который, при необходимости забора воды, укажет и места расположения пожарных водоёмов.

4. Определить наиболее приближённые к месту пожара постройки. Поливать водой крышу и стены таких построек для их охлаждения. 

5. Произвести вырубку (выпиловку), близко расположенных к месту пожара, деревьев с целью исключения переброса огня на другие деревья и постройки.

6. Выпиленные деревья необходимо переместить от места пожара на безопасное для возгорания расстояние. 

Покидая место пожара:
1. Не поддавайтесь панике, действуйте спокойно и организованно.

2. Прежде, чем открыть любую дверь, дотроньтесь до неё рукой. Если дверь тёплая – за ней огонь! Тогда выходить нужно через окно. Если окно высоко от земли – зовите людей на помощь!

3. В задымлённом помещении двигайтесь как можно ближе к полу – там меньше дыма. Придерживайтесь стен. Дышите через мокрую ткань. 

Если горит одежда на человеке:
1. Не давайте ему убежать – пламя разгорается сильнее, в крайнем случае - повалите его на землю.

2. Погасите пламя водой. При необходимости накиньте на горящего человека одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. 

3. Вызовите скорую помощь по телефону  112 и далее цифру 3.
                  Подготовлено Правлением СНТ «Полиграфист»
	
	Памятка садоводу по действиям при пожаре

Если произошёл пожар:
1. Вызовите пожарную охрану по телефону 112 и далее цифру 1.
Примите меры для эвакуации людей из горящего помещения (здания).

2. Приступите к тушению пожара имеющимися средствами.

3. Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии, немедленно покиньте горящее помещение.

4. Для оперативного сопровождения пожарной машины к месту пожара, к въездным воротам садоводства направить проводника, который, при необходимости забора воды, укажет и места расположения пожарных водоёмов.

5. Определить наиболее приближённые к месту пожара постройки. Поливать водой крышу и стены таких построек для их охлаждения. 

6. Произвести вырубку (выпиловку), близко расположенных к месту пожара, деревьев с целью исключения переброса огня на другие деревья и постройки. Выпиленные деревья необходимо переместить от места пожара на безопасное для возгорания расстояние. 

Покидая место пожара:
1. Не поддавайтесь панике, действуйте спокойно и организованно.

2. Прежде, чем открыть любую дверь, дотроньтесь до неё рукой. Если дверь тёплая – за ней огонь! Тогда выходить нужно через окно. Если окно высоко от земли – зовите людей на помощь!

3. В задымлённом помещении двигайтесь как можно ближе к полу – там меньше дыма. Придерживайтесь стен. Дышите через мокрую ткань. 

Если горит одежда на человеке:
1. Не давайте ему убежать – пламя разгорается сильнее, в крайнем случае - повалите его на землю.
2. Погасите пламя водой. При необходимости накиньте на горящего человека одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. 
3. Вызовите скорую помощь по телефону  112 и далее цифру 3.
                  Подготовлено Правлением СНТ «Полиграфист»


	Обязательные первичные средства пожаротушения в Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

(Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г. № 336 
«Об обеспечении пожарной Безопасности на территории Ленинградской области»)
N  п/п

Наименование зданий  и помещений

Защищаемая  площадь   

Средства пожаротушения     и противопожарного инвентаря  (штук)

огнетушитель

ящик   с песком емкостью 0,5 куб. м

бочка с водой и ведро

багор, топор

1 

Жилые дома коттеджного типа  для  постоянного проживания          

здание

1 

-    

1 <*>

-  

2 

Дачи  и   иные   жилые здания  для  сезонного проживания 

здание

1

-    

1 <*>

-  

3 

Индивидуальные гаражи

гараж

1 

-    

-  

-  

4 

Сараи, бани,  хозяйственные    постройки, гаражные   кооперативы и оварищества       

группа построек

- 

1    

1  

1,1 

<*> Устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Примечания:

1.   В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2.   Огнетушители устанавливаются в зависимости от типа емкостью не менее 
пяти литров (килограммов).


	
	Обязательные первичные средства пожаротушения в Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

(Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г. № 336 
«Об обеспечении пожарной Безопасности на территории Ленинградской области»)
N  п/п

Наименование зданий  и помещений

Защищаемая  площадь   

Средства пожаротушения     и противопожарного инвентаря  (штук)

огнетушитель

ящик   с песком емкостью 0,5 куб. м

бочка с водой и ведро

багор, топор

1 

Жилые дома коттеджного типа  для  постоянного проживания          

здание

1 

-    

1 <*>

-  

2 

Дачи  и   иные   жилые здания  для  сезонного проживания 

здание

1

-    

1 <*>

-  

3 

Индивидуальные гаражи

гараж

1 

-    

-  

-  

4 

Сараи, бани,  хозяйственные    постройки, гаражные   кооперативы и оварищества       

группа построек

- 

1    

1  

1,1 

<*> Устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Примечания:

1.   В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2.   Огнетушители устанавливаются в зависимости от типа емкостью не менее 
пяти литров (килограммов).




Poligrafist-Chair@yandex.ru

Poligrafist-Chair@yandex.ru

