Обязательные первичные средства пожаротушения в Ленинградской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

(Утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г. № 336 
«Об обеспечении пожарной Безопасности на территории Ленинградской области»)
	N  п/п
	Наименование зданий  и помещений
	Защищаемая  площадь   
	Средства пожаротушения     и противопожарного инвентаря  (штук)

	
	
	
	огнетушитель
	ящик   с песком 
емкостью 0,5 куб. м
	бочка с водой и ведро
	багор, 
топор

	1 
	Жилые дома коттеджного типа  для  постоянного проживания          
	здание
	1 
	-    
	1 <*>
	-  

	2 
	Дачи  и   иные   жилые здания  для  сезонного проживания 
	здание
	1
	-    
	1 <*>
	-  

	3 
	Индивидуальные гаражи
	гараж
	1 
	-    
	-  
	-  

	4 
	Сараи, бани,  хозяйственные    постройки, гаражные   кооперативы и оварищества       
	группа 
построек
	- 
	1    
	1  
	1,1 


<*> Устанавливаются в период проживания (в летнее время).

Примечания:

1.   В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2.   Огнетушители устанавливаются в зависимости от типа емкостью не менее 
пяти литров (килограммов).

